Шаблон заявки на калибровку СИ

В электронном виде размещен на сайте ФБУ «Новосибирский ЦСМ» в разделе «Заказчику»

Директору

ФБУ «Новосибирский ЦСМ»

Морозовой О.Ю.

Просим провести калибровку [наименование и тип средства измерений] в количестве […] заводской номер […]  по мощности ... [выбрать необходимое]:

- по мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения до 1 мЗв/ч - по мощности индивидуального эквивалента дозы гамма-излучения до 1 мЗв/ч - по мощности экспозиционной дозы гамма-излучения до 100 мР/ч - по мощности амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения от 45 мкЗв/ч до 1 мЗв/ч - по мощности индивидуального эквивалента дозы нейтронного излучения от 45 мкЗв/ч до 1 мЗв/ч

в соответствии с методикой калибровки ... [выбрать необходимое]:

- раздел «Методика поверки» (или приложение № …, или пункты …) руководства по эксплуатации или паспорта, шифр руководства по эксплуатации или паспорта на средство измерений

- МИ 1788-87

- ГОСТ 8.013-72

- ГОСТ 8.040-84

- ГОСТ 8.041-84

[Руководитель]         [подпись]

Примеры текста:

Просим провести калибровку дозиметров рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1121А, ДКС-АТ1123, ДКС-АТ1123А в количестве [...] заводские номера [...] по мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения до 1 мЗв/ч в соответствии с методикой калибровки:

- «Дозиметры рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1121А, ДКС-АТ1123, ДКС-АТ1123А. Методика поверки» (до 2009 года выпуска)

- раздел «Поверка» руководства по эксплуатации ТИАЯ.412118.008 РЭ (годы выпуска 2009-2014)

- МП 2103-006-2014 (с 2014 года выпуска)

Просим провести калибровку дозиметров индивидуальных ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509А, ДКС-АТ3509В, ДКС-АТ3509С в количестве [...] заводские номера [...] по мощности индивидуального эквивалента дозы гамма-излучения до 1 мЗв/ч в соответствии с методикой калибровки:

- «Дозиметры индивидуальные ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509А, ДКС-АТ3509В. Методика поверки» (до 2005 года выпуска)

- раздел «Поверка» документа «Дозиметры индивидуальные ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509А, ДКС-АТ3509В, ДКС-АТ3509С. Руководство по эксплуатации» (с 2006 года выпуска)

Просим провести калибровку дозиметров гамма-излучения ДКГ-02У «Арбитр», ДКГ-02У «Арбитр-М» в количестве [...] заводские номера [...] по чувствительному каналу в соответствии с методикой калибровки:

- ДО2.805.001 ПС, раздел 11 «Поверка дозиметра» (до 2005 года выпуска)

- ФВКМ.412113.028РЭ, раздел 4 «Методика поверки» (с 2006 года выпуска)

Просим провести калибровку комплекта дозиметров ИД-0,2 в количестве [...] заводской номер [...] в соответствии с методикой калибровки «ЕЯ2.805.004 ПС Измеритель дозы ИД-0,2. Паспорт».

Контактный телефон лаборатории измерений параметров ионизирующих излучений (код 60) для консультаций: (383) 278-04-05

Шаблон заявки на калибровку СИ

В электронном виде размещен на сайте ФБУ «Новосибирский ЦСМ» в разделе «Заказчику» → «Образцы бланков»

Примеры текста:

Просим провести калибровку дозиметров индивидуальных рентгеновского и гамма-излучений ДКГ-РМ1610 в количестве [...] заводские номера [...] по мощности индивидуального эквивалента дозы гамма-излучения до 1 мЗв/ч в соответствии с методикой калибровки раздел «Методика поверки» руководства по эксплуатации ТИГР.412118.042 РЭ.

Просим провести калибровку дозиметров индивидуальных рентгеновского и гамма-излучений ДКГ-РМ1621А, ДКГ-РМ1621МА в количестве [...] заводские номера [...] по мощности индивидуального эквивалента дозы гамма-излучения до 1 мЗв/ч в соответствии с методикой калибровки раздел «Методика поверки» руководства по эксплуатации ТИГР.412118.027 РЭ.

Просим провести калибровку дозиметров гамма-излучения наручных ДКГ-РМ1603А, ДКГ-РМ1603В в количестве [...] заводские номера [...] по мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения до 1 мЗв/ч в соответствии с методикой калибровки:

- раздел «Методика поверки» руководства по эксплуатации ТИГР.412118.018-02РЭ (изготовитель ООО «Полимастер»)

- раздел «Методика поверки» руководства по эксплуатации СУДЕ.412113.000-01РЭ (изготовитель ООО «СофтЭксперт»)

Просим провести калибровку дозиметра индивидуального малогабаритного ДКГ-РМ1604 заводской номер [...] по мощности индивидуального эквивалента дозы гамма-излучения до 1 мЗв/ч в соответствии с методикой калибровки раздел 5 «Методика поверки» руководства по эксплуатации ТИГР.412118.032 РЭ.

Просим провести калибровку дозиметра индивидуального ДКГ-АТ2503А заводской номер [...] по мощности индивидуального эквивалента дозы гамма-излучения до 1 мЗв/ч в соответствии с методикой калибровки:

- «Дозиметры индивидуальные ДКГ-АТ2503, ДКГ-АТ2503А. Методика поверки» (до 2010 года выпуска)

- раздел 5 «Поверка» руководства по эксплуатации ТИАЯ.412118.006 РЭ (с 2011 года выпуска)

Просим провести калибровку индикатора радиоактивности РАДЭКС РД 1503, РАДЭКС РД 1706 заводской номер [...] в соответствии с методикой калибровки МИ 1788-87.

Просим провести калибровку детектора-индикатора радиоактивности КВАРТЕКС РД 8901 заводской номер [...] в соответствии с методикой калибровки МИ 1788-87.

Просим провести калибровку индикаторов-сигнализаторов ДП-64 в количестве [...] заводские номера [...] в соответствии с методикой калибровки «1.270.000 ТО Индикатор-сигнализатор ДП-64. Техническое описание и инструкция по эксплуатации».

Просим провести калибровку дозиметра ДКС-04 заводской номер [...] по мощности экспозиционной дозы гамма-излучения до 28 мР/ч в соответствии с методикой калибровки МИ 1788-87.

Просим провести калибровку блока детектирования БДБ2-01и1, БДБ2-02и2 заводской номер [...] по пунктам 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3 паспорта ЖШ 0.232.017 ПС.

Контактный телефон лаборатории измерений параметров ионизирующих излучений (код 60) для консультаций: (383) 278-04-05